| UBND HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 2023 – 2024 MÔN: CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

| Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp độ thấp | Cấp độ cao |  |
| Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. | Vẽ được sơ đồ biểu diễn các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn |  |  |  |  |
| Số câu số điểm tỉ lệ % | 1 câu 1,5đ 100% |  |  |  | 1 câu 1,5đ 15% |
| Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. |  |  | Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn |  |  |
| Số câu số điểm tỉ lệ % |  |  | 1 câu 3đ 100% |  | 1 câu 3đ 30% |
| Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. |  |  | Vận dụng được mạch điện vào thực tế lắp đặt. |  |  |
| Số câu số điểm tỉ lệ % |  |  | 1 câu 1 đ 100% |  | 1 câu 1đ 10% |
| Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà | Nêu được khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm | Xác định và biết cách kiểm tra những phần tủ của mạng điện . |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 câu 1,5 đ 33,33% | 2 câu 3 đ 66,67% |  |  | 3 câu 4,5đ 45% |
| Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % | 2 câu 3đ 30% | 2 câu 3đ 30% | 2 câu 4đ 40% |  | 6 câu 10đ 100% |

| UBND HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC (Đề thi gồm 01 trang) | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 2023 – 2024 MÔN: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

Câu 1. (1,5 điểm).

Vẽ sơ đồ biểu diễn quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ?

Câu 2. (1,5 điểm).

Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, kiểu ngầm?

Câu 3. (3 điểm).

a) Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử nào ?

b) Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý kiểm tra những gì ?

Câu 4. (3 điểm). Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?

Câu 5. (1 điểm).

Khi nào cần sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn ?

| UBND HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC | HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 2023 – 2024 MÔN:CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

| Đáp án | Điểm |
| --- | --- |
| Câu 1. Vạch dấu => Khoan lỗ => Lắp thiết bị điện của bảng điện => Nối dây mạch điện => Kiểm tra | 1,5đ |
| Câu 2. - Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà,... - Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn bê tông...và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà | 0,75đ 0,75đ |
| Câu 3. a Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử sau: - Kiểm tra dây dẫn điện - Kiểm tra cách điện của mạng điện. + Kiểm tra các ống luồn dây. + Kiểm tra rò điện. - Kiểm tra các thiết bị điện: Cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm và phích cắm. b. Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý những điểm sau: - Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bảo vệ cho các thiết bị và đồ dùng điện; - Các cầu chì phải có nắp che, không để hở. - Kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện. | 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ |
| Câu 4. Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ lắp đặt | Sơ đồ NL 1đ Sơ đồ LĐ 2đ |
| Câu 5. Khi cần phải chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn hoặc hai cụm đèn giúp tiết kiệm điện thì sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. | 1đ |

| NGƯỜI RA ĐỀ Phạm Anh Dũng | TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Lan | DUYỆT CỦA BGH |
| --- | --- | --- |